## 珠海一中2015年五金采购邀约书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内 容 |
| 采购人 | 珠海市第一中学 |
| 合同名称 | 2015年五金采购项目 |
| 供应商资格 | 供应商编制的谈判响应文件中须包含以下资格证明文件:  A、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人机构，持合法有效的企业法人营业执照，提供企业法人营业执照副本复印件加盖投标人公章；  B、法人资格证明书原件及法人授权委托书原件（若参加投标的代表为法定代表人，则不需提供法人授权委托书）；  C、本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。 |
| 货物项目报价 | 货物项目报价包括所有设备费、零配件费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、技术支持费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价，为完成本项目所需的全部费用的总和。 |
| 谈判有效期 | 2015年3月5日 |
| 谈判地址 | 珠海市第一中学信息中心一楼会议室。 |
| 评委 | 评委成员由采购人的代表组成。 |
| 评标方法及标准 | 最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。 其操作程序为：  ⑴谈判小组首先进行资格性审查，对于不满足谈判文件中资格条件的谈判供应商直接予以无效谈判处理。  ⑵对能够满足谈判文件商务要求、技术要求和报价要求的供应商的第一次报价进行唱标。  ⑶进行第二次报价。如果在第二次报价中，出现两家或两家以上供应商所报价格相同且均为最低价（并列排名）的情况时，并列排名的最低报价供应商将进行重新报价，直至只有一家供应商的报价低于其它所有供应商的报价。取排名第一的为成交供应商，排名第二的为候选成交供应商，并当场宣布成交结果。 |

## 二、合同条款资料表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
|  | 买方名称：珠海市第一中学  卖方名称、地址：由谈判确定。  送货地址：珠海市第一中学校内仓库（珠海市梅华西路2180号） |
|  | 交货期：合同签订之日起15个日历日内。 |
|  | 验收标准：谈判文件及合同、国家相关技术质量标准。  验收：由供应商、采购人依据合同条款及项目要求共同签字验收，供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 |
|  | 付款方法和条件：全部货物完成供货、安装调试及交付使用且验收合格后一个月内支付合同总金额的95%，余款5%为质量保证金，在质量保证期满且无重大质量问题后一次性付清。 |
|  | 保证有效期（即质量保证期）：自项目验收交付之日起质量保证期不少于一年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由供应商在谈判文件中承诺）在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费维修或换货处理,用户使用不当或其他人为因素造成的故障除外。在质量保证期内发生的质量问题，由中标单位免费解决（因采购单位使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；在任何时候，成交人均不能免除货物质量本身的缺陷所应付的责任。 |
|  | 售后服务要求：供货单位在接到用户通知后4小时内予以响应，48小时内上门服务。供应商对在质量保证期内提供的售后服务不收取任何费用。 |
|  | 成交方须免费送货至用户指定地点。 |

**注：本表中内容为必须响应的商务要求，供应商有任何一项的不响应或偏离将会导致其投标被拒绝，按无效谈判处理。**

**三、货物需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **参考品牌** | **规格型号** | **单价** | **数量** | **价税合计** |
| 1 | 球形锁 | 中山麦林 |  |  | 150把 |  |
| 2 | 锁芯 | 加长 |  |  | 400个 |  |
| 3 | LED灯 | 佛山 | 220V3W |  | 300个 |  |
| 4 | T5灯管 | 佛山照明 | 220V28W |  | 400支 |  |
| 5 | T5镇流器 |  | 一拖一 |  | 50个 |  |
| 6 | T5镇流器 |  | 一拖二 |  | 100个 |  |
| 7 | T8镇流器 |  |  |  | 20个 |  |
| 8 | T8灯管 | 220V40W |  |  | 100支 |  |
| 9 | 启辉器 |  |  |  | 100个 |  |
| 10 | 时控开关 | 正泰 | KG3167 |  | 50个 |  |
| 11 | 墙壁开关 | 松本 | 三位 |  | 50个 |  |
| 12 | 墙壁开关 | 松本 | 二位 |  | 50个 |  |
| 13 | 墙壁开关 | 松本 | 一位 |  | 100个 |  |
| 14 | 单相插头 | 松本 | 10A |  | 50个 |  |
| 15 | 三相插头 | 松本 | 10A |  | 50个 |  |
| 16 | 三相插头 | 松本 | 16A |  | 50个 |  |
| 17 | 漏电开关（单相） | 正泰 | 20A220V |  | 20个 |  |
| 18 |  |  | 16A220V |  | 20个 |  |
| 19 |  |  | 32A220V |  | 40个 |  |
| 20 |  |  | 40A220V |  | 40个 |  |
| 21 |  |  | 60A220V |  | 40个 |  |
| 22 | 漏电开关（三相） | 正泰 | 32A380V |  | 30个 |  |
| 23 |  |  | 40A380V |  | 30个 |  |
| 24 | 漏电开关（三相） | 正泰 | 60A380V |  | 30个 |  |
| 25 | 空气开关1位 | 正泰 | DZ47-60C10 |  | 30个 |  |
| 26 |  |  | DZ47-60C16 |  | 30个 |  |
| 27 |  |  | DZ47-60C20 |  | 30个 |  |
| 28 |  |  | DZ47-60C32 |  | 30个 |  |
| 29 |  |  | DZ47-60C40 |  | 30个 |  |
| 30 | 宿舍开关2位 | 正泰 | DZ47-60C32 |  | 30个 |  |
| 31 |  |  | DZ47-60C40 |  | 30个 |  |
| 32 | 空气开关3位 | 正泰 | DZ47-60C32 |  | 30个 |  |
| 33 |  |  | DZ47-60C40 |  | 30个 |  |
| 34 |  |  | DZ47-60C60 |  | 30个 |  |
| 35 | 空气开关4位 | 正泰 | DZ47-60C32 |  | 30个 |  |
| 36 |  |  | DZ47-60C40 |  | 30个 |  |
| 37 |  |  | DZ47-60C60 |  | 30个 |  |
| 38 | 圆型电缆 | 通达 | 1.5m㎡双色 |  | 6卷 |  |
| 39 |  |  | 2.5m㎡红色 |  | 6卷 |  |
| 40 |  |  | 2.5m㎡蓝色 |  | 6卷 |  |
| 41 |  |  | 4m㎡红色 |  | 4卷 |  |
| 42 |  |  | 4m㎡蓝色 |  | 4卷 |  |
| 43 | 棚顶扇 | 千叶 | 220V55W |  | 100台 |  |
| 44 | 吊扇 | 美的 | 220V75W |  | 50台 |  |
| 45 | 花洒头 | 中档 | 1.2m |  | 200个 |  |
| 46 | 花洒软管 | 中档 | 1.2m |  | 200个 |  |
| 47 | 花洒头支架 | 中档 |  |  | 100个 |  |
| 48 | 冲水阀 | 开平 | φ25×65 |  | 20个 |  |
| 49 |  |  | φ25×85 |  | 50个 |  |
| 50 |  |  | φ25×95 |  | 50个 |  |
| 51 | 水龙头 | 中档 | 铜阀芯 |  | 200 |  |
| 52 | 角阀 | 中档 | 铜阀芯 |  | 100 |  |
| 53 | 小便池冲水阀 | 奥运星 | φ20 |  | 30个 |  |
| 54 | 洗手盆水龙头 | 中档 | φ20 |  | 100个 |  |
| 55 | 水龙头阀芯 |  | 加长 |  | 200个 |  |
| 56 | 钢编软管 |  | 1/2 ⒒×30cm |  | 50个 |  |
| 57 | 钢编软管 |  | 1/2 ⒒×40cm |  | 50个 |  |
| 58 | 钢编软管 |  | 1/2 ⒒×50cm |  | 50个 |  |
| 59 | 空调落水管 | 中档 | φ20 |  | 2卷 |  |
| 60 | 窗户支架 | 中档 | 30cm |  | 50个 |  |
| 61 | 水龙头手柄 | 中档 |  |  | 200个 |  |
| 62 | 冷热水分配器 | 中档 |  |  | 50个 |  |
| 63 | Pvc直通 | 联塑 | φ20 |  | 100个 |  |
| 64 | 弯头 |  | φ20 |  | 100个 |  |
| 65 | 三通 |  | φ20 |  | 100个 |  |
| 66 | Pvc带内牙的直通 |  | φ20 |  | 50个 |  |
| 67 | Pvc有一侧带内丝弯头 |  | φ20 |  | 50个 |  |
| 68 | Pvc直通 |  | φ25 |  | 100个 |  |
| 69 | 弯头 |  | φ25 |  | 100个 |  |
| 70 | 三通 |  | φ25 |  | 100个 |  |
| 71 | 带内丝的弯头 |  | φ25 |  | 50个 |  |
| 72 | 带内丝的直通 |  | φ25 |  | 50个 |  |
| 73 | Pvc直通 |  | φ32 |  | 100个 |  |
| 74 | 弯头 |  | φ32 |  | 100个 |  |
| 75 | 三通 |  | φ32 |  | 100个 |  |
| 76 | Pvc直通 |  | φ40 |  | 100个 |  |
| 77 | 弯头 |  | φ40 |  | 100个 |  |
| 78 | 三通 |  | φ40 |  | 100个 |  |
| 79 | Pvc直通 | 联塑 | φ50 |  | 50个 |  |
| 80 | 弯头 |  | φ50 |  | 50个 |  |
| 81 | 三通 |  | φ50 |  | 50个 |  |
| 82 | Pvc直通 |  | φ63 |  | 30个 |  |
| 83 | 弯头 |  | φ63 |  | 30个 |  |
| 84 | 三通 |  | φ63 |  | 30个 |  |
| 85 | Pvc直通 |  | φ75 |  | 20个 |  |
| 86 | 弯头 |  | φ75 |  | 20个 |  |
| 87 | 三通 |  | φ75 |  | 20个 |  |
| 88 | Pvc活接 | 联塑 | φ20 |  | 50个 |  |
| 89 |  |  | φ25 |  | 50个 |  |
| 90 |  |  | φ32 |  | 50个 |  |
| 91 |  |  | φ40 |  | 50个 |  |
| 92 |  |  | φ50 |  | 50个 |  |
| 93 |  |  | φ63 |  | 30个 |  |
| 94 |  |  | φ75 |  | 20个 |  |
| 95 | 绝缘胶布 |  |  |  | 200卷 |  |
| 96 | 门插销 |  | 8.0寸 |  | 50个 |  |
| 97 | 密封生料带 |  |  |  | 200个 |  |
| 98 | Pvc双活接 | 联塑 | φ32 |  | 30个 |  |
| 99 |  |  | φ40 |  | 30个 |  |
| 100 |  |  | φ50 |  | 30个 |  |
| 101 |  |  | φ63 |  | 20个 |  |
| 102 |  |  | φ75 |  | 20个 |  |
| 103 | Pvc管 | 水管 | φ20 |  | 20条 |  |
| 104 | Pvc管 | 供水管 | φ32 |  | 20条 |  |
| 105 |  |  | φ40 |  | 20条 |  |
| 106 |  |  | φ50 |  | 10条 |  |
| 107 |  |  | φ63 |  | 5条 |  |
| 108 |  |  | φ75 |  | 5条 |  |
| 109 | 老虎钳 | 中档 |  |  | 4把 |  |
| 110 | 切割器 | 中档PVC |  |  | 4把 |  |
| 111 | 一字螺丝刀 |  | φ6×150 |  | 8把 |  |
| 112 | 十字螺丝刀 |  | φ6×150 |  | 8把 |  |
| 113 | 试电笔（数字） |  |  |  | 8把 |  |
| 114 | 大力钳 | 中档 |  |  | 4把 |  |
| 115 | 球形锁 | 中山麦林 |  |  | 150把 |  |
| 116 | 锁芯 | 加长 |  |  | 400个 |  |
| 117 | LED灯 | 佛山 | 220V3W |  | 300个 |  |
| 118 | T5灯管 | 佛山照明 | 220V28W |  | 400支 |  |
| 119 | T5镇流器 |  | 一拖一 |  | 50个 |  |
| 120 | T5镇流器 |  | 一拖二 |  | 100个 |  |
| 121 | T8镇流器 |  |  |  | 20个 |  |
| 122 | T8灯管 | 220V40W |  |  | 100支 |  |
| 123 | 启辉器 |  |  |  | 100个 |  |
| 124 | 时控开关 | 正泰 | KG3167 |  | 50个 |  |
| 125 | 墙壁开关 | 松本 | 三位 |  | 50个 |  |
| 126 | 墙壁开关 | 松本 | 二位 |  | 50个 |  |
| 127 | 墙壁开关 | 松本 | 一位 |  | 100个 |  |
| 128 | 单相插头 | 松本 | 10A |  | 50个 |  |
| 129 | 三相插头 | 松本 | 10A |  | 50个 |  |
| 130 | 三相插头 | 松本 | 16A |  | 50个 |  |
| 131 | 漏电开关（单相） | 正泰 | 20A220V |  | 20个 |  |
| 132 |  |  | 16A220V |  | 20个 |  |
| 133 |  |  | 32A220V |  | 40个 |  |
| 134 | 拉铆枪 | 中档 |  |  | 4把 |  |

合计总价：

注：请投标人带齐资料，于2015年3月5日9:30在珠海市第一中学（梅华西路2180号）信息中心一楼会议室进行竞标。

珠海市第一中学

2015年2月10日